## Kombinationen m. SolarInvert WR
Angaben des Herstellers | [5 empty] | Meta-Daten |  |  |  |  | Empfehlungen und Bemerkungen
Hersteller, Marke | Typ | Rotor ø (m) | U (DC) | P OUT (W) | P OUT Peak (W) | Windkanal getestet | Windkennlinie bekannt | Freiland getestet | Windkennlinie empirisch ermittelt | Prinzipiell kombinierbar | SolarInvert Top1 | SolarInvert Top2 | Bemerkungen
AEROCHATCHER | SimPlex 800 | 1.7 | 12V | 800 | nicht vorhanden | nein | nein | nein | nein | ja | WIN 600-12-NA-DE |  | Hinweis: Ohne Erfahrung und rein von den technischen Daten her passen auch diese Windräder
AEROCHATCHER | SimPlex 800 | 1.7 | 24V | 800 | nicht vorhanden | nein | nein | nein | nein | ja | WIN 600-24-NA-DE | WIN 1000-24-NA-DE | Hinweis: Ohne Erfahrung und rein von den technischen Daten her passen auch diese Windräder
AEROCHATCHER | SimPlex 800 | 1.7 | 48V | 800 | nicht vorhanden | nein | nein | nein | nein | ja | WIN 1000-48-NA-DE |  | Hinweis: Ohne Erfahrung und rein von den technischen Daten her passen auch diese Windräder
Ampair | Ampair 300 - 12V | 1.2 | 12V | 300 | nicht vorhanden | nein | nein | nein | nein | ja | WIN 600-12-NA-DE |  | Hinweis: Ohne Erfahrung und rein von den technischen Daten her passen auch diese Windräder
Ampair | Ampair 300 - 24V | 1.2 | 24V | 300 | nicht vorhanden | nein | nein | nein | nein | ja | WIN 600-24-NA-DE |  | Hinweis: Ohne Erfahrung und rein von den technischen Daten her passen auch diese Windräder
Ampair | Ampair 300 - 48V | 1.2 | 48V | 300 | nicht vorhanden | nein | nein | nein | nein | ja | WIN 1000-48-NA-DE |  | Hinweis: Ohne Erfahrung und rein von den technischen Daten her passen auch diese Windräder
Ampair | Ampair 600 - 12V | 1.7 | 12V | 600 | 780 | nein | nein | nein | nein | ja | WIN 600-12-NA-DE |  | Hinweis: Ohne Erfahrung und rein von den technischen Daten her passen auch diese Windräder
Ampair | Ampair 600 - 24V | 1.7 | 24V | 600 | 1050 | nein | nein | nein | nein | ja | WIN 600-24-NA-DE | WIN 1000-24_NA-DE | Hinweis: Ohne Erfahrung und rein von den technischen Daten her passen auch diese Windräder
Ampair | Ampair 600 - 48V | 1.7 | 48V | 600 | 1140 | nein | nein | nein | nein | ja | WIN 1000-48-NA-DE | WIN 1500-48-NA-DE | Hinweis: Ohne Erfahrung und rein von den technischen Daten her passen auch diese Windräder
AMPERIUS GmbH | Amperius VK 36 - 24V | 1.9 | 24V | 600 | 1000 | nein | nein | nein | nein | ja | WIN 600-24-NA-DE | WIN 1000-24-NA-DE | Hinweis: nicht für Schwachwindgebiet geeignet Hinweis: Ohne Erfahrung und rein von den technischen Daten her passen auch diese Windräder
AMPERIUS GmbH | Amperius VK 36 - 48V | 1.9 | 48V | 600 | 1000 | nein | nein | nein | nein | ja | WIN 1000-48-NA-DE |  | Hinweis: nicht für Schwachwindgebiet geeignet Hinweis: Ohne Erfahrung und rein von den technischen Daten her passen auch diese Windräder
AMPERIUS GmbH | Amperius VK 58 - 24V | 2.4 | 24V | 1000 | 1250 | nein | nein | nein | nein | ja | WIN 600-24-NA-DE | WIN 1000-24-NA-DE | Hinweis: nicht für Schwachwindgebiet geeignet Hinweis: Ohne Erfahrung und rein von den technischen Daten her passen auch diese Windräder
AMPERIUS GmbH | Amperius VK 58 - 48V | 2.4 | 48V | 1000 | 1250 | nein | nein | nein | nein | ja | WIN 1000-48-NA-DE |  | Hinweis: nicht für Schwachwindgebiet geeignet Hinweis: Ohne Erfahrung und rein von den technischen Daten her passen auch diese Windräder
Bee | 800 - 12V | 1.75 | 12V | 800 | nicht vorhanden | nein | nein | nein | ja | ja | WIN 600-12-NA-DE
Bee | 800 - 24V | 1.75 | 24V | 800 | nicht vorhanden | nein | nein | nein | ja | ja | WIN 1000-24-NA-DE | WIN 1200-24-NA-DE | Hinweis: Top2 für Starkwindgebiet
Bee | 800 - 48V | 1.75 | 48V | 800 | nicht vorhanden | nein | ja | ja | ja | ja | WIN 1000-48-NA-DE | WIN 1500-48-NA-DE | Hinweis: Top2 für Starkwindgebiet
Bornay | 600 - 24V | 2 | 24V | 600 | nicht vorhanden | nein | nein | nein | nein | ja | WIN 600-24-NA-DE | WIN 1000-24-NA-DE | Hinweis: Top2 für Starkwindgebiet Hinweis: Ohne Erfahrung und rein von den technischen Daten her passen auch diese Windräder
Bornay | 600 - 48V | 2 | 48V | 600 | nicht vorhanden | nein | nein | nein | nein | ja | WIN 1000-48-NA-DE | WIN 1500-48-NA-DE | Hinweis: Top2 für Starkwindgebiet Hinweis: Ohne Erfahrung und rein von den technischen Daten her passen auch diese Windräder
Bornay | 1000 - 48V | ca. 2,4 | 48V | 1000 | nicht vorhanden | nein | nein | nein | nein | ja | WIN 1000-48-NA-DE | WIN 1500-48-NA-DE | Hinweis: Top2 für Starkwindgebiet Hinweis: Ohne Erfahrung und rein von den technischen Daten her passen auch diese Windräder
Bornay | 1500 - 48V | 2.7 | 48V | 1500 | 2100 | nein | nein | nein | nein | ja | WIN 2000-48-NA-DE | WIN 1500-48-NA-DE | Hinweis: Ohne Erfahrung und rein von den technischen Daten her passen auch diese Windräder
Bornay | 2000 - 48V | ca. 3,00 | 48V | 2000 | nicht vorhanden | nein | ja | ja | ja | ja | WIN 2000-48-NA-DE
FuturEnergy | AirForce® 1 - 12V | 1.8 | 12V | 1000 | nicht vorhanden | nein | nein | nein | nein | ja | WIN 600-12_NA-DE |  | Hinweis: 1kW MICRO WIND TURBINE; ohne Erfahrung und rein von den technischen Daten her passen auch diese Windräder
FuturEnergy | AirForce® 1 - 24V | 1.8 | 24V | 1000 | nicht vorhanden | nein | nein | nein | nein | ja | WIN 1000-24_NA-DE | WIN 1200-24-NA-DE | Hinweis: 1kW MICRO WIND TURBINE; ohne Erfahrung und rein von den technischen Daten her passen auch diese Windräder
FuturEnergy | AirForce® 1 - 48V | 1.8 | 48V | 1000 | nicht vorhanden | nein | nein | nein | nein | ja | WIN 1000-48-NA-DE | WIN 1500-48-NA-DE | Hinweis: 1kW MICRO WIND TURBINE; ohne Erfahrung und rein von den technischen Daten her passen auch diese Windräder
IstaBreeze | L-500 | 1.25 | 12V | 500 | 520 | nein | nein | nein | ja | ja | WIN 600-12-NA-DE |  | Leise Flügel, für low Wind
IstaBreeze | L-500 | 1.25 | 24V | 500 | 520 | nein | nein | nein | ja | ja | WIN 600-24-NA-DE |  | Leise Flügel, für low Wind
IstaBreeze | L-500 | 1.25 | 48V | 500 | 520 | ja | ja | nein | nein | ja | WIN 1000-48-NA-DE | WIN 600-24-NA-DE | Leise Flügel, für low Wind
IstaBreeze | i-500 | 1.15 | 12V | 500 | 540 | nein | nein | nein | ja | ja | WIN 600-12-NA-DE
IstaBreeze | i-500 | 1.15 | 24V | 500 | 540 | nein | nein | nein | ja | ja | WIN 600-24-NA-DE
IstaBreeze | i-500 | 1.15 | 48V | 500 | 540 | ja | ja | nein | nein | ja | WIN 1000-48-NA-DE | WIN 600-24-NA-DE
IstaBreeze | i-700 | 1.86 | 12V | 700 | nicht vorhanden | nein | nein | nein | nein | ja | WIN 600-12-NA-DE |  | Hinweis: Ohne Erfahrung und rein von den technischen Daten her passen auch diese Windräder
IstaBreeze | i-700 | 1.86 | 24V | 700 | nicht vorhanden | nein | nein | nein | nein | ja | WIN 1000-24-NA-DE | WIN 600-24-NA-DE | Hinweis: Top2 für Schwachwindgebiet Hinweis: Ohne Erfahrung und rein von den technischen Daten her passen auch diese Windräder
IstaBreeze | i-700 | 1.86 | 48V | 700 | nicht vorhanden | nein | nein | nein | nein | ja | WIN 1000-48-NA-DE | WIN 1500-48-NA-DE | Hinweis: Top2 für Schwachwindgebiet Hinweis: Ohne Erfahrung und rein von den technischen Daten her passen auch diese Windräder
IstaBreeze | i-1000 | 1,86-2,20 | 24V | 1000 | nicht vorhanden | nein | nein | nein | nein | ja | WIN 1000-24-NA-DE | WIN 1200-24-NA-DE | Bemerkung: Zum Durchmesser gibt es div. Hersteller-Angaben Hinweis: Ohne Erfahrung und rein von den technischen Daten her passen auch diese Windräder
IstaBreeze | i-1000 | 1,86-2,20 | 48V | 1000 | nicht vorhanden | nein | nein | nein | nein | ja | WIN 1000-48-NA-DE | WIN 1500-48-NA-DE | Bemerkung: Zum Durchmesser gibt es div. Hersteller-Angaben Hinweis: Ohne Erfahrung und rein von den technischen Daten her passen auch diese Windräder
IstaBreeze | i-1500 | 2.1 | 24V | 1500 | nicht vorhanden | nein | nein | nein | nein | ja | WIN 1200-24-NA-DE |  | Hinweis: Ohne Erfahrung und rein von den technischen Daten her passen auch diese Windräder
IstaBreeze | i-1500 | 2.1 | 48V | 1500 | nicht vorhanden | nein | nein | nein | nein | ja | WIN 1500-48-NA-DE | WIN 2000-48-NA-DE | Hinweis: Top2 für Starkwindgebiet Hinweis: Ohne Erfahrung und rein von den technischen Daten her passen auch diese Windräder
IstaBreeze | i2000-48 | 2.25 | 48V | 2000 | nicht vorhanden | ja | ja | ja | nein | ja | WIN 2000-48-NA-DE | (BAT 2000-48-NA-DE) | TOP2: Weitere technische Variante: BAT2000-48 in Kombination mit Laderegler + 48V Akku 40-100Ah TOP2: WIN 2000-48 direkte Netzkopplung
IstaBreeze | Ista Heli 2.0 | 2.5 | 48V | 2000 | nicht vorhanden | nein | nein | nein | ja | ja | WIN 2000-48-NA-DE | BAT 2000-48-NA-DE | TOP2: Weitere technische Variante: BAT2000-48 in Kombination mit Laderegler + 48V Akku 40-100Ah TOP2: WIN 2000-48 direkte Netzkopplung
IstaBreeze | Ista Heli 4.0 | 3 | 48V | 3800 | 7500 | nein | nein | ja mit BAT | nein | ja | BAT 2800-48-NA-DE | WIN 2000-48-NA-DE | TOP2: Weitere technische Variante und Warnung: BAT2800-48 in Kombination mit Laderegler + 48V Akku 60-120Ah TOP1: WIN 2000-48 nur im Schwachwindgebiet und verstärkter Bremse
Phaesum | Stormy Wings HY 400-12 | 1.55 | 12V | 400 | 500 | nein | nein | nein | nein | ja | WIN 600-12-NA-DE |  | Hinweis: Typ wird auch als HYE verkauft Hinweis: Ohne Erfahrung und rein von den technischen Daten her passen auch diese Windräder
Phaesum | Stormy Wings HY 400-24 | 1.55 | 24V | 400 | 500 | nein | nein | nein | nein | ja | WIN 600-24-NA-DE |  | Hinweis: Typ wird auch als HYE verkauft Hinweis: Ohne Erfahrung und rein von den technischen Daten her passen auch diese Windräder
Phaesum | Stormy Wings HY 600-24 | 1.75 | 24V | 600 | 750 | ja | ja | nein | nein | ja | WIN 600-24-NA-DE |  | Hinweis: Typ wird auch als HYE verkauft
Phaesum | Stormy Wings HY 600-48 | 1.75 | 48V | 600 | 750 | nein | nein | nein | ja | ja | WIN 1000-48-NA-DE |  | Kennlinien-Ableitung aus HY 600-24; Hinweis: Typ wird auch als HYE verkauft
Phaesum | Stormy Wings HY 1000-24 | 1.96 | 24V | 1000 | 1200 | nein | nein | nein | ja | ja | WIN 1000-24-NA-DE | WIN 1200-24-NA-DE | Warnung und Hinweis: WIN1200-24 schaltet später EIN nur für Starkwindgebiet; Hinweis: Typ wird auch als HYE verkauft
Phaesun | Stormy Wings HY 1000-48 | 1.96 | 48V | 1000 | 1200 | ja | ja | ja | nein | ja | WIN 1000-48-NA-DE | WIN 1500-48-NA-DE | Hinweis: Typ wird auch als HYE verkauft
Phaesun | Stormy Wings HYE 1000-48 | 1.96 | 48V | 1000 | 1200 | ja | ja | ja | nein | ja | WIN 1000-48-NA-DE | WIN 1500-48-NA-DE | Hinweis: Typ wird auch als HYE verkauft
Phaesun | Stormy Wings HY1500-48 | 2 | 48V | 1500 | 1800 | ja | ja | nein | nein | ja | WIN 2000-48-NA-DE | WIN 1500-48-NA-DE | Hinweis: Besser WIN 2000-48, 1500-48 nur im Schwachwindgebiet
Phaesun | Stormy Wings HY3000-48 | 3 | 48V | 3000 | 3500 | nein | nein | nein | nein | ja | BAT 2800-48-NA-DE | WIN 2000-48-NA-DE | Weitere technische Variante und Warnung: BAT2800-48 in Kombination mit Laderegler + 48V Akku 60-120Ah / WIN 2000-48 direkte Netzkoppelung nur im Schwachwindgebiet Hinweis: Ohne Erfahrung und rein von den technischen Daten her passen auch diese Windräder
preVent GmbH | Black 300-12 | 1.22 | 12V | 343 | 450 | nein | nein | nein | nein | ja | WIN 600-12-NA-DE |  | Hinweis: Ohne Erfahrung und rein von den technischen Daten her passen auch diese Windräder
preVent GmbH | Black 300-24 | 1.22 | 24V | 343 | 450 | nein | nein | nein | nein | ja | WIN 600-24-NA-DE |  | Hinweis: Ohne Erfahrung und rein von den technischen Daten her passen auch diese Windräder
preVent GmbH | Black 300-48 | 1.22 | 48V | 343 | 450 | nein | nein | nein | nein | ja | WIN 1000-48-NA-DE |  | Hinweis: Ohne Erfahrung und rein von den technischen Daten her passen auch diese Windräder
preVent GmbH | Black 600-24 | 1.6 | 24V | 600 | nicht vorhanden | nein | nein | nein | nein | ja | WIN 600-24-NA-DE | WIN 1000-24-NA-DE | Hinweis: Top2 für Starkwindgebiet Hinweis: Ohne Erfahrung und rein von den technischen Daten her passen auch diese Windräder
preVent GmbH | Black 600-48 | 1.6 | 48V | 600 | nicht vorhanden | nein | nein | nein | nein | ja | WIN 1000-48-NA-DE |  | Hinweis: Ohne Erfahrung und rein von den technischen Daten her passen auch diese Windräder
preVent GmbH | Black 1500 | 3 | 60V | 1500 | nicht vorhanden | nein | nein | nein | nein | ja | WIN 2000-48-NA-DE | WIN 2000-120-NA-DE | Hinweis: Top2 für Starkwindgebiet Hinweis: Ohne Erfahrung und rein von den technischen Daten her passen auch diese Windräder
Rutland | Rutland 1200 - 12V oder Terrain | 1.2 | 12V | 290 | 480 | nein | nein | nein | nein | ja | WIN 600-12-NA-DE |  | Hinweis: Ohne Erfahrung und rein von den technischen Daten her passen auch diese Windräder
Rutland | Rutland 1200 - 24V oder Terrain | 1.2 | 24V | 290 | 480 | nein | nein | nein | nein | ja | WIN 600-24-NA-DE |  | Hinweis: Ohne Erfahrung und rein von den technischen Daten her passen auch diese Windräder
Rutland | Rutland 1200 - 48V Terrain | 1.2 | 48V | 290 | 480 | nein | nein | nein | nein | ja | WIN 1000-48-NA-DE |  | Hinweis: Ohne Erfahrung und rein von den technischen Daten her passen auch diese Windräder
Rutland | Rutland FM1803-2 - 12V | 1.8 | 12V | 404 | 840 | nein | nein | nein | nein | ja | WIN 600-12_NA-DE |  | Hinweis: Ohne Erfahrung und rein von den technischen Daten her passen auch diese Windräder
Rutland | Rutland FM1803-2 - 24V | 1.8 | 24V | 404 | 840 | nein | nein | nein | nein | ja | WIN 600-24-NA-DE | WIN 1000-24-NA-DE | Hinweis: Top2 für Starkwindgebiet Hinweis: Ohne Erfahrung und rein von den technischen Daten her passen auch diese Windräder
Shark | S601 - 12V | 1.5 | 12V | 600 | 1000 | ja | ja | nein | nein | ja | WIN 600-12-NA-DE |  | Hinweis: 1000W im Windkanal bei 16m/s.; auch als WIND-SOLAR Hybrid möglich
Shark | S601 - 24V | 1.5 | 24V | 600 | 1000 | ja | ja | nein | nein | ja | WIN 600-12-NA-DE | WIN 600-24-NA-DE | Hinweis: 1000W im Windkanal bei 16m/s.; auch als WIND-SOLAR Hybrid möglich
Shark | S601 - 48V | 1.5 | 48V | 600 | 1000 | ja | ja | nein | nein | ja | WIN 1000-24-NA-DE | WIN 1200-24-NA-DE | Hinweis: 1000W im Windkanal bei 16m/s.; auch als WIND-SOLAR Hybrid möglich
Sharky / Spreco | S401 - 12V | 1.2 | 12V | 400 | nicht vorhanden | nein | nein | nein | nein | ja | WIN 600-12-NA-DE |  | Hinweis: Ohne Erfahrung und rein von den technischen Daten her passen auch diese Windräder
Sharky / Spreco | S401 - 24V | 1.2 | 24V | 400 | nicht vorhanden | nein | nein | nein | nein | ja | WIN 600-12-NA-DE | WIN 600-24-NA-DE | Hinweis: Ohne Erfahrung und rein von den technischen Daten her passen auch diese Windräder
Sharky / Spreco | S401 - 48V | 1.2 | 48V | 400 | nicht vorhanden | nein | nein | nein | nein | ja | WIN 600-24-NA-DE | WIN 1000-24-NA-DE | Hinweis: Top2 für Starkwindgebiet Hinweis: Ohne Erfahrung und rein von den technischen Daten her passen auch diese Windräder
SILENT WIND | Windgenerator Pro - 12V - 420W | 1.15 | 12V | 420 | nicht vorhanden | nein | nein | nein | nein | ja | WIN 600-12-NA-DE |  | Hinweis: Ohne Erfahrung und rein von den technischen Daten her passen auch diese Windräder
SILENT WIND | Windgenerator Pro - 24V - 450W | 1.15 | 24V | 450 | nicht vorhanden | nein | nein | nein | nein | ja | WIN 600-24-NA-DE | WIN 600-12-NA-DE | Hinweis: Ohne Erfahrung und rein von den technischen Daten her passen auch diese Windräder
SILENT WIND | Windgenerator Pro - 48V - 500W | 1.15 | 48V | 500 | nicht vorhanden | nein | nein | nein | nein | ja | WIN 1000-48-NA-DE | WIN 600-24-NA-DE | Hinweis: Ohne Erfahrung und rein von den technischen Daten her passen auch diese Windräder
Southwest Windpower | AIR 30 - 12V | 1.17 | 12V | 320 | 450 | nein | nein | nein | nein | ja | WIN 600-12-NA-DE |  | alt. Bez. AIR Breeze / AIR Silent X / AIR X Marine Hinweis: Ohne Erfahrung und rein von den technischen Daten her passen auch diese Windräder
Southwest Windpower | AIR 30 - 24V | 1.17 | 24V | 320 | 450 | nein | nein | nein | nein | ja | WIN 600-24-NA-DE |  | alt. Bez. AIR Breeze / AIR Silent X / AIR X Marine Hinweis: Ohne Erfahrung und rein von den technischen Daten her passen auch diese Windräder
Southwest Windpower | AIR 30 - 48V | 1.17 | 48V | 320 | 450 | nein | nein | nein | nein | ja | WIN 600-48-NA-DE |  | alt. Bez. AIR Breeze / AIR Silent X / AIR X Marine Hinweis: Ohne Erfahrung und rein von den technischen Daten her passen auch diese Windräder
Southwest Windpower | AIR 40 - 12V | 1.17 | 12V | 250 | 480 | nein | nein | nein | nein | ja | WIN 600-12-NA-DE |  | alt. Bez. AIR MaX low noise Hinweis: Ohne Erfahrung und rein von den technischen Daten her passen auch diese Windräder
Southwest Windpower | AIR 40 - 24V | 1.17 | 24V | 250 | 480 | nein | nein | nein | nein | ja | WIN 600-24-NA-DE |  | alt. Bez. AIR MaX low noise Hinweis: Ohne Erfahrung und rein von den technischen Daten her passen auch diese Windräder
Southwest Windpower | AIR 40 - 48V | 1.17 | 48V | 250 | 480 | nein | nein | nein | nein | ja | WIN 1000-48-NA-DE |  | alt. Bez. AIR MaX low noise Hinweis: Ohne Erfahrung und rein von den technischen Daten her passen auch diese Windräder
Southwest Windpower | Whisper 100 | 2.1 | 12V | 900 | nicht vorhanden | nein | nein | nein | nein | ja | WIN 600-12-NA-DE |  | alt. Bez. Wisper H40 Hinweis: Ohne Erfahrung und rein von den technischen Daten her passen auch diese Windräder
Southwest Windpower | Whisper 100 | 2.1 | 24V | 900 | nicht vorhanden | nein | nein | nein | nein | ja | WIN 1000-24-NA-DE | WIN 1200-24-NA-DE | alt. Bez. Wisper H40 Hinweis: Ohne Erfahrung und rein von den technischen Daten her passen auch diese Windräder
Southwest Windpower | Whisper 100 | 2.1 | 48V | 900 | nicht vorhanden | nein | nein | nein | nein | ja | WIN 1000-48-NA-DE | WIN 1500-48-NA-DE | alt. Bez. Wisper H40 Hinweis: Ohne Erfahrung und rein von den technischen Daten her passen auch diese Windräder
Southwest Windpower | Whisper 200 | 2.8 | 48V | 1000 | nicht vorhanden | nein | nein | nein | nein | ja | WIN 1000-48-NA-DE | WIN 1500-48-NA-DE | alt. Bez. Wisper H80 Hinweis: Ohne Erfahrung und rein von den technischen Daten her passen auch diese Windräder
Superwind | 350-12 | 1.22 | 12V | 350 | nicht vorhanden | nein | nein | nein | ja | ja | WIN 600-12-NA-DE |  | Vorgänger Typ 300-12
Superwind | 300-12 (alt) | 1.22 | 12V | 300 | nicht vorhanden | nein | nein | nein | ja | ja | WIN 600-12-NA-DE
Superwind | 350-24 | 1.22 | 24V | 350 | nicht vorhanden | nein | nein | nein | ja | ja | WIN 600-12-NA-DE |  | Hinweis: Vorgänger Typ 300-24
Superwind | 300-24 (alt) | 1.22 | 24V | 300 | nicht vorhanden | nein | nein | nein | ja | ja | WIN 600-12-NA-DE
Superwind | 350-48 | 1.22 | 48V | 350 | nicht vorhanden | nein | ja | ja | nein | ja | WIN 600-24-NA-DE |  | Hinweis: Vorgänger Typ 300-48
Superwind | 300-48 (alt) | 1.22 | 48V | 300 | nicht vorhanden | nein | ja | ja | nein | ja | WIN 600-24-NA-DE
Superwind | 1250 - 48V | 2.4 | 48V | 1250 | ca. 1800 | nein | ja | ja | nein | ja | WIN200048-NA-DE | WIN1500-48-NA-DE | Hinweis: Top2 für Schwachwindgebiet
Zephyr Corporation | Airdolphin Mark-Zero | 1.8 | 24V | 1000 | 2300 | nein | nein | nein | nein | ja | WIN 1000-24-NA-DE | WIN 1200-24-NA-DE | Hinweis: Ohne Erfahrung und rein von den technischen Daten her passen auch diese Windräder
Zephyr Corporation | Airdolphin Pro | 1.8 | 48V | 1000 | 2300 | nein | nein | nein | nein | ja | WIN 1000-48-NA-DE | WIN 1500-48-NA-DE | Hnweis: Starkwind opt. WIN200048-NA-DE Hinweis: Ohne Erfahrung und rein von den technischen Daten her passen auch diese Windräder